| ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ |
| --- | --- |
| Αρχική διαμόρφωση | A | Προετοιμασία κοιλότητας | K |
| Κατάλληλη για ακρυλικά | B | Παρασκευή ορίων | L |
| Κατάλληλη για πολύτιμα μέταλλα | C | Γναθοπροσωπική χειρουργική | M |
| Ακρυλικά στεφανών | D | Προληπτικής Οδοντιατρικής | N |
| Κατάλληλη για κεραμικά | E | Ορθοδοντική | O |
| Για σκελετούς Μερ. Οδον/χιών | F | Ενδοδοντία | P |
| Κατάλληλη για Τιτάνιο | G | Περιοδοντική | Q |
| Κατάλληλη για φρεζαριστά | H | Επιφανειακή Διαμόρφωση | R |

Ποιότητα :

Επιλεγμένο κράμα – ισχυρή κατασκευή – εξαιρετική ακρίβεια οδόντωσης, μεγέθους και κεντραρίσματος περιστροφής – ισχυρό στέλεχος από ανοξείδωτο ατσάλι.

|  | Χρωματικός κωδικός |  | ISO | Οδόντωση κοπτικού | Εφαρμογές |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S | Μπλε |  | 175 | Πλάγια εγκοπή, μέτρια | Αποτελεσματικό τρόχισμα σκληρών υλικών και λείο φινίρισμα επιφανειών |
| G** | Πράσινο |  | 215 | Πλάγια εγκοπή, έντονη | Γρήγορο και αποτελεσματικό τρόχισμα ακρυλικών, αλλά και γύψου |
| EX** | Κίτρινο |  | 141 | Σταυροειδείς εγκοπές, πολύ λεπτές | Τρόχισμα ακριβείας για πορσελάνη, πολύτιμα και μη πολύτιμα κράματα |
| FX** | Κόκκινο |  | 140 | Σταυροειδείς εγκοπές, λεπτές | Για τρόχισμα ακριβείας λεπτομερειών, σε σκληρά κράματα, ακρυλικά και πορσελάνη |
| GX** | Μπλε |  | 190 | Σταυροειδείς εγκοπές, μέτριες | Τρόχισμα μεγάλων επιφανειών μη πολυτίμων κραμάτων και ακρυλικών |
| HX** | Πράσινο |  | 220 | Σταυροειδείς εγκοπές, έντονες | Γρήγορο τρόχισμα μεγάλων επιφανειών ακρυλικών οδ/χιων, δισκαρίων και γύψου |
| SX** | Μαύρο |  | 224 | Σταυροειδείς εγκοπές, πολύ έντονες | Αποτελεσματικό τρόχισμα γύψου ακόμη και σε νωπή κατάσταση. |
| MF** | Κόκκινο |  | 140 | MINIS, όπως οι FX | Η οικονομική επιλογή για την FX οδόντωση |
| MG** | Μπλε |  | 220 | MINIS όπως οι GX | Η οικονομική επιλογή για την GX οδόντωση |
| FQ** | Κόκκινο |  | 134 | Κάθετες εγκοπές λεπτές | Για λεπτές εργασίες με όλα τα κράματα και του Τιτανίου περιλαμβανομένου |
| Q** | Μπλε |  | 176 | Κάθετες εγκοπές μέτριες | Αποτελεσματικό και λείο τρόχισμα όλων προσθετικών και των χειρουργικών ακρυλικών |

Μέθοδος χρήσης :

Για καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιείτε τα κοπτικά εργαλεία στις προτεινόμενες ταχύτητες περιστροφής. Εφαρμόζετε ελαφρά πίεση και χρησιμοποιήστε αέρα για την ψύξη του εργαλείου. Η ευθεία θα πρέπει να γυρίζει ομόκεντρα και το κοπτικό θα πρέπει να εξέχει απ’ αυτήν όσο το δυνατόν λιγότερο. Αποφύγετε χτυπήματα καθώς και κραδασμούς κατά το τρόχισμα καθώς και απότομες αλλαγές της ταχύτητας περιστροφής.